[image: image1.png]B ERBIFENERAT






湖北省省级政府采购项目
竞争性磋商采购文件
采购计划备案号：/

项目编号：HGDXW23-051/ZC2307-ZGH2030
项目名称：通风系统、实验台及配套设施采购项目
采购方式：竞争性磋商
采购类别：货物
采 购 人：湖北工业大学
  代理机构：湖北正楚招标咨询有限公司
编制时间：2023年07月
目录
1

第一章 竞争性磋商采购公告

1

一、项目基本情况

1

二、供应商的资格要求

2

三、获取采购文件

3

四、响应文件提交

3

五、开启

3

六、公告期限

3

七、其他补充事宜

3

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

4

第二章 供应商须知

4

《供应商须知前附表》

9

供应商须知

9

一、 总则

10

二、 竞争性磋商采购文件

11

三、 竞争性磋商响应文件

15

四、 竞争性磋商响应文件的递交

15

五、 磋商程序及步骤

17

六、 成交与签订合同

19

七、 质疑和投诉

20

八、 政策

21

九、 其他要求

21

十、 适用法律

23

第三章 采购需求

23

一、采购内容及项目概述

23

二、技术服务要求

24

三、商务要求

25

第四章 竞争性磋商采购评定办法

25

一、评定办法前附表

30

二、计算办法

31

三、评分细则

33

四、评定办法

33

五、磋商及评审步骤

36

第五章 合同书格式

38

第六章 竞争性磋商响应文件格式

39

响应文件目录

40

一、资格性、符合性审查索引表

41

二、评分标准索引表

42

三、磋商书

43

四、法定代表人授权书

44

五、法定代表人身份证明书

45

六、报价一览表

46

七、报价费用构成表

47

八、耗材清单（如有）

48

九、拟投入设备/备件、工具情况（如有）

49

十、缴纳保证金的银行凭证（如有）

50

十一、偏离说明表

51

十二、类似业绩一览表

52

十三、拟投入项目组人员一览表

53

十四、供应商的资格声明

54

十五、制造厂家授权书（如需）

55

十六、资格证明文件

56

十七、报价技术文件

57

十八、中小企业声明函（货物）（若符合）

58

十九、监狱企业证明文件（若符合）

59

二十、残疾人福利性单位声明函（若符合）

60

二十一、节能环保产品证明材料（若符合）

61

二十二、资格条件承诺函（如为联合体响应，则联合体双方均需满足）

62

二十三、参加本次政府采购活动前3年内发生诉讼及仲裁情况表

63

二十四、磋商供应商认为应该提交的其它文件（格式自拟）



竞争性磋商采购公告
项目概况
通风系统、实验台及配套设施采购项目的潜在供应商应在湖北正楚招标咨询有限公司（武汉市武昌区中北路66号津津花园B座12楼5室）获取采购文件，并于2023年08月14日09点30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：HGDXW23-051/ZC2307-ZGH2030

2、采购计划备案号：/

3、项目名称：通风系统、实验台及配套设施采购项目
4、采购方式：竞争性磋商
5、预算金额：人民币35万元
6、最高限价：人民币35万元
7、采购需求：实验室专用家具（实验台、接样台、吊柜、通风试剂柜、货架、实验凳等）、通风控制系统、供气系统，具体采购内容及要求详见本项目采购文件第三章内容。供应商的响应报价超过预算金额的，其响应为无效响应。
8、合同履行期限：合同签订后 2周内交付安装调试验收完毕
9、本项目（是/否）接受联合体响应：否
10、是否可采购进口产品：否
11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

二、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购，供应商所投货物全部由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的中小微企业制造。（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。本项目企业划分标准所属行业为“工业”；供应商须出具《中小企业声明函》，否则将视为无效响应。

6、本项目的特定资格要求：
6.1供应商参加政府采购活动前三年内查询在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）中无政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

6.2本项目执行过程中不允许转包、分包；

6.3如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。
三、获取采购文件
1、时间：2023年08月04日至2023年08月10日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：湖北正楚招标咨询有限公司（武汉市武昌区中北路66号津津花园B座12楼5室）现场领取。
3、方式：

（1）获取采购文件需提供的资料：

①法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；

②法定代表人委托授权代表领取的，凭法定代表人授权书及授权代表身份证；

③有效的营业执照（复印件并加盖公章）；

④采购文件获取登记表（见公告附件，单独提供无需装订）。

（2）现场获取：获取地点为湖北正楚招标咨询有限公司（武汉市武昌区中北路66号津津花园B座12楼5室），供应商需携带获取采购文件需提供的资料，并提供身份证原件备查。

4、售价：300元/份，标书售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2023年08月14日09点30分（北京时间）
提交地点：湖北正楚招标咨询有限公司1号会议室
五、开启
时间：2023年08月14日09点30分（北京时间）
地点：湖北正楚招标咨询有限公司1号会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名    称：湖北工业大学
地    址：湖北省武汉市洪山区南李路28号
联系方式：027-59750213
2、采购代理机构信息
名    称：湖北正楚招标咨询有限公司
地    址：武汉市武昌区中北路66号津津花园B座12楼5室
联系方式：027-87303068
3、项目联系方式
项目联系人：谢工、邓工

电      话：027-87303068、13026137317

供应商须知
《供应商须知前附表》
磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	湖北工业大学

	1.2
	监管部门
	湖北省财政厅政府采购管理处

	1.3
	采购代理机构
	湖北正楚招标咨询有限公司

	1.4
	磋商供应商
	详见第一章第二款相关要求

	2.1
	采购代理服务费
	根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文的规定，经与采购人协商，由成交人按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文规定“货物”取费标准向湖北正楚招标咨询有限公司支付采购代理货物费，不足3000元按3000元计取。
采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构支付，并同时领取发票。
采购代理机构银行账户信息：
户名：湖北正楚招标咨询有限公司

开户行：招商银行武汉中北路支行
账号：12791 48683 10501
行号：308521015178
其他事项：成交供应商开具代理服务费发票时需提供以下开票信息：1）开票单位全称、2）纳税人识别号（或统一社会信用代码）、3）营业执照地址、4）单位联系电话、5）开户行及账号

	3.1
	提疑截止时间
	供应商对磋商文件有异议或疑问的，均应以书面形式在
2023年08月08日17:30时前（北京时间），通知采购代理机构。

	3.2
	供应商确认收到

磋商文件澄清或者修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	4.1
	对多包采购的规定
	详见第一章第一款相关要求

	5.1
	备选方案
	本次采购  不接受 备选方案。

	5.2
	联合体磋商
	本次采购  不接受 联合体报价。

	6.1
	应提交的

资格证明文件

（实质性要求）
	详见第一章《竞争性磋商采购公告》第二款“资格要求”，须提供的证明文件包括但不限于：
1、具有独立承担民事责任的能力；
营业执照等证明文件或自然人的身份证明（如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
良好的商业信誉证明材料（自拟），财务状况报告（供应商是法人的，应提供2021年及2022年任一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明（银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的单纯的存款证明不能视作银行资信证明。下同），其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。由财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。）
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（自拟）
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（1）供应商依法缴纳税收的证明材料：竞标截止时间前连续3个月（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；（2）供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：竞标截止时间前连续3个月（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；（3）供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；（4）递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。（5）递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
5、参加政府采购活动前三年内（不足3年按公司成立时间起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式见磋商文件第六章）；
6、符合本文件第一章第二款资格要求的所有证明资料。
注：

（1）供应商认为符合财务状况、纳税和社保资格要求的，也可只提供盖章的《资格条件承诺函》，承诺满足条件（格式详见采购文件第六章）。

（2）除上述要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件清晰的扫描件），副本可用正本的复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的，责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于竞标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但竞标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

	7.1
	供应商不得存在的其他情形
	与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位只能有一家单位报名(按在采购代理机构处获取文件登记的先后顺序)。
参与本项目采购活动前，已为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

	8.1
	证明响应内容符合竞争性磋商采购

文件要求的文件和采购文件规定的

其他资料
	证明满足磋商文件第三章中技术要求及商务要求的所有相关规定的相关内容

	9.1
	磋商保证金金额、递交方式、时间及接受磋商保证金的帐户信息

（本项目不适用）
	/

	10.1
	磋商有效期
	自磋商截止时间起共 90 日历天。

	11.1
	竞争性磋商响应文件正、副本数量
	1、响应文件纸质版：正本一份，副本两份；
2、响应文件电子版：
□不要求
√要求，响应文件电子版内容：与正本保持一致
响应文件电子版格式：WORD格式或加盖公章后的PDF扫描件格式；
响应文件电子版形式： U盘一份 
3、手持法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、单独密封提供的报价一览表、优惠声明（如有）；
所有响应文件概不退还，响应文件按包分开制作，分开密封。
纸质响应文件应采用胶粘方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页。

	12.1
	竞争性磋商响应文件的密封

和标记
	本条款细化为：
响应文件应逐页加盖供应商单位公章（本页正文内容已加盖单位公章的可不加盖），不得使用单位其他专用章代替。

	13.1
	样品

（本项目不适用）
	提交样品的相关规定：要求在磋商时提交样品的，应在样品上标明磋商供应商名称。

退还样品的相关规定：未成交供应商在成交公告发布之日起5个工作日内退还，具体电话通知。成交供应商样品移交采购人做为验收依据，不予退还。

	14.1
	响应文件送达

地点及递交截止时间
	详见第一章第四款相关要求

	15.1
	磋商小组人数
	3人或3人以上单数组成，其中采购人代表最多1人，外聘经济及技术专家在专家库中随机抽取。

	16.1
	磋商代表
	建议供应商拟派出席磋商会议的磋商代表为熟知本项目的技术人员或商务负责人等能为磋商小组详细介绍供应商公司实际情况的具有依法缴纳社会保障资金良好记录的正式在职工作人员，以便在评审过程中可能进行答疑或澄清。

	17.1
	提交最后报价

供应商的确定

方式
	采购代理机构将竞争性磋商第二轮报价表（磋商承诺书）发放至所有通过了资格审查及符合性审查的磋商供应商，磋商供应商应在指定的时间内提交满足要求的最后报价，在指定地点以密封等形式递交给采购代理机构指定现场工作人员或磋商小组。

	18.1
	推荐成交候选

供应商数量
	本项目推荐3名成交候选供应商。

	19.1
	成交通知书的

领取时间
	成交通知书与成交结果公告同时发出，成交供应商在成交结果公告发布以后即可联系采购代理机构领取。

	其他要求

	1
	报价方式
	详见“第三章 采购需求”中的报价方式。

	2
	踏勘现场
	☑采购人不组织统一踏勘，请各供应商自行踏勘现场；
□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：
踏勘联系人：
注：
1、供应商承担踏勘现场所发生的自身费用；
2、供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
3、采购人在踏勘现场中介绍的项目背景及项目现场和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。


供应商须知
总则
适用法律及范围
本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。
定义
“采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。
“监管部门”：本次磋商的监管部门见《供应商须知前附表》。
“采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。
“供应商”是指获取本竞争性磋商采购文件的法人、其他组织或者自然人。
“磋商供应商”是指
符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
符合《供应商须知前附表》的相应条件；
通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。
“成交供应商” 是指经评审委员会评审推荐，采购人授予合同的供应商。
工程、货物及服务
“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
“服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他政府采购对象。
费用
供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
采购代理服务费：成交供应商须在收到成交通知书时向采购代理机构支付采购代理服务费。服务费支付标准和方法详见《供应商须知前附表》。
国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：
	成交金额（万元）
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：
 0---100：100×1.500％=15000.000元
100---500：400×0.800％=32000.000元
500---1000：500×0.450％=22500.000元
1000---5000：4000×0.250％=100000.000元
5000---6000：1000×0.100％=10000.000元
合计收费=179500.000元
竞争性磋商采购文件
竞争性磋商采购文件的构成
本竞争性磋商采购文件包括：
磋商公告（代磋商邀请函）
供应商须知
采购需求
竞争性磋商采购评定办法
合同书格式
竞争性磋商响应文件格式
采购过程中由采购代理机构发出的澄清和修正文件
评审委员会在磋商过程中发出的对本磋商文件的实质性变动
竞争性磋商采购文件的澄清
供应商获取竞争性磋商采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。
供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间见《供应商须知前附表》。
采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有接收磋商文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。
供应商在规定的时间内未对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。
澄清的内容是本竞争性磋商采购文件的组成部分，当竞争性磋商采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
竞争性磋商采购文件的修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改，修改的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。
当磋商文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
修改的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。
竞争性磋商响应文件
语言和计量单位
供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往信函、电报、传真等均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。
除非竞争性磋商采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
竞争性磋商响应文件的构成
供应商编制的竞争性磋商响应文件应包括的内容详见本文件第六章要求。
注：响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。
竞争性磋商响应文件的编制
供应商应当按照本采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。
供应商应认真阅读本采购文件中的所有内容，并对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本采购文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。 
供应商应完整地按本采购文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。
供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。
磋商报价
磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。
供应商应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按竞争性磋商采购文件确定的格式报出。报价中不得包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏竞争性磋商采购文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。
供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。
供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。
每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。
成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
备选方案
是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。
联合体
本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。
本次采购允许联合体报价的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的报价。
供应商资格证明文件
供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括下列文件：
1）采购文件要求供应商应提交的其它资格证明文件，应提交的资格证明文件（实质性要求）见《供应商须知前附表》。
除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
证明材料仅限于磋商供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但磋商供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。必须每页加盖单位印章，否则做废标处理。
供应商不得存在的其他情形见《供应商须知前附表》。
证明报价内容、服务合格性和符合竞争性磋商采购文件规定的文件
证明报价内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。
磋商保证金
本采购文件是否要求递交磋商保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《供应商须知前附表》。
本采购文件要求递交磋商保证金的，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交磋商保证金的报价，其响应文件将被视为无效文件。
磋商保证金有效时间：磋商保证金的有效期与本次磋商有效期一致。
供应商为联合体的，应由联合体中牵头人缴纳保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
保证金的退还：未成交的磋商供应商，其磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。
有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:
供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
供应商在响应文件中提供虚假材料的；
除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
本采购文件规定的其他情形。
磋商有效期
磋商有效期从磋商结束之日起计算，本次采购磋商有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的磋商有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。
特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长磋商有效期。需要延长磋商有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长磋商有效期。供应商同意延长的，其磋商保证金有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原磋商有效期满后将不再有效，供应商有权收回其磋商保证金。
供应商同意延长磋商有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量
供应商提交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。
每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。
正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。
竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。
响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。
竞争性磋商响应文件的递交
竞争性磋商响应文件的密封和标记
响应文件的正本、所有副本和电子文档必须密封，并在每一页以及骑缝处加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、包号包名称、供应商名称及“  （磋商截止时间）  前不得启封”的字样。
为方便磋商记录，供应商还应将一份《报价一览表》（原件）与一份《法定代表人授权书》（原件）、磋商保证金缴纳证明（如有）（复印件）及报价优惠声明（如有）单独密封提交，除需按19.1款要求注明外还应在信封上标明“报价一览表”字样。
未按要求密封和加写标记的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。
要求在磋商时提交样品的，应在样品上标明磋商供应商名称。有关提交及退还样品的相关规定见《供应商须知前附表》。
竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间
20.1截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。
迟交的竞争性磋商响应文件
在本次磋商递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。
竞争性磋商响应文件的补充、修改或者撤回
在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其磋商保证金将不予以退还。
供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。
磋商程序及步骤
竞争性磋商小组
23.1采购人依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。
23.2磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。除本采购文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。 
23.3磋商小组所有成员按事先抽取的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商代表
24.1磋商供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。磋商代表的其他要求见《供应商须知前附表》。
资格审查和符合性审查
25.1在正式磋商前，本磋商文件第四章规定的程序和方法，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。
磋商
26.1磋商小组将根据本磋商文件第四章规定的程序和方法与供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商，并提供必要的修正时间。
26.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应实质性响应本磋商文件及对磋商文件作出的实质性变动，并按本采购文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或逾时不提交响应文件的，视同放弃磋商，放弃磋商的供应商的磋商保证金将在成交通知书发放后的五个工作日内退还。
26.4最后报价
采购代理机构将已确定条件的最后报价书发放至所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定的时间内提交满足要求的最后报价，密封递交磋商小组。所有磋商供应商递交最后报价后，磋商小组将记录所有磋商供应商的最终价格。最后报价为本次竞争性磋商不可变动的最终价格。
磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。
26.5如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定竞争性磋商采购文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如竞争性磋商采购文件无需修改，可直接要求磋商供应商提交最后报价。
26.6磋商小组审核完最终报价后，根据竞争性磋商采购文件规定的评定办法推荐成交候选人或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。
26.7采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
保密
凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。
本项目由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目具体评审因素的量化指标详见第四章“评定办法”。
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序及《供应商须知前附表》规定的数量推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当有磋商小组全体成员签字认可。
成交与签订合同
合同授予标准
28.1采购人将把合同授予排名第一的供应商，特殊情况按本须知29.3的规定执行。
28.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
28.3采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照推荐排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。 
28.4采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。 
28.5成交通知书的领取时间详见《供应商须知前附表》。
签订合同
29.1竞争性磋商采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。
29.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
29.4签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管部门备案。
29.5采购代理机构将配合采购人与成交供应商签订政府采购合同。采购人与成交供应商应按竞争性磋商采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺订立书面合同，不得超出竞争性磋商采购文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
29.6除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
质疑和投诉
质疑
30.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
30.2质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；
（5）提出质疑的日期；
（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。
质疑回复
31.1采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2质疑答复应当包括下列内容：
（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；
（2）采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；
（3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；
（4）质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；
（5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；
（6）质疑答复日期。
投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
32.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
政策
政府采购政策
33.1除非“供应商须知前附表”中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。
33.2为促进中小企业发展，本项目供应商如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，可按照“评定办法前附表”中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“评定办法前附表”。
33.3按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予10%的扣除后的价格参与评审。
33.4按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
33.5按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件执行。
33.6上述政府采购政策优惠须经磋商小组评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。
供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

融资政策及融资方式、渠道
34.1为缓解中小企业融资困难、助力中小企业健康发展，政府采购中标（成交）供应商可根据自身经营情况自行决定是否融资，自愿选择试点金融机构、融资方式。具体政策要求可参照《湖北省财政厅中国人民银行武汉分行湖北省经济和信息化厅关于印发〈湖北省政府采购合同融资实施方案〉的通知》（鄂财采发〔2020〕5号）执行。

34.2国家另有规定的从其规定。
其他要求
见《供应商须知前附表》。
适用法律
采购人或者采购代理机构和供应商的一切采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。

补充说明：
1）除本采购文件另有规定外，采购文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前 3 年或前 5 年，以此类推。如：递交响应文件时间为 2019 年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日。
2）关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年 6 月 30 日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为 2019 年 6 月 9 日，则“近三年”是指 2015年度、2016年度、2017年度。递交响应文件时间如在当年 6 月 30 日以后，则近三年是指上个年度往前推算的 3 年，如递交响应文件时间为 2019 年 12 月 1 日，则“近三年”是指 2016年度、2017年度、2018年度。
3）本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

采购需求
一、采购内容及项目概述
	序号
	名称
	数量
	单位
	是否为核心产品
	是否进口

	1
	通风橱

(含VAV变风量控制系统)
	4
	台
	否
	否

	2
	中央台

（2水）
	6
	台
	否
	否

	3
	边台 
	3
	台
	否
	否

	4
	边台
	1
	台
	否
	否

	5
	吊柜 
	3
	台
	否
	否

	6
	吊柜 
	1
	台
	否
	否

	7
	接样台 
	2
	台
	否
	否

	8
	更衣柜
	3
	台
	否
	否

	9
	易制毒品柜 
	1
	台
	否
	否

	10
	防火安全柜 
	1
	台
	否
	否

	11
	PP 通风药品柜 
	1
	台
	否
	否

	12
	集中供气系统
	1
	套
	否
	否

	13
	货架
	6
	组
	否
	否

	14
	实验凳
	24
	把
	否
	否


二、技术服务要求

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	通风橱

(含VAV

变风量

控制系

统)


	1.▲每台通风橱包含1个全钢通风柜（规格：≥1500*850*2350mm）和1套VAV变风量控制系统（控制液晶屏、位移传感器、面风速传感器、VAV电动风阀、风阀控制电源），用于排出有害气体，减少实验者与有害气体的接触；每台通风橱下柜体具有排风功能，柜门带双锁，配置高温报警装置，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级；其中1台通风柜带1个氮气考克，提供氮气。

2. 通风柜上部柜体为全钢外壳，双层结构。内衬板及导流板采用厚度不小于5mm的抗倍特板内胆、导流板。底柜为钢制柜体。柜体采用≥1.2mm厚镀锌钢板加工制作，表面经脱脂、酸洗、磷化、烘干处理后、环氧树脂粉末静电喷涂，其保护层附着力经落物撞击测试合格。 

3. 通风柜台面：采用不小于20mm厚工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型，总厚不小于25mm（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），四周为翘边碟形，有效阻水外溢。耐腐蚀、耐刮磨，承重性好，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护。

4. 通风柜配置不小于 6mm 厚钢化玻璃视窗，视窗高度传感器，具有汉字液晶显示屏、具有紧急强排风，风速 
显示。可自动与手动多种工作模式可兼容设定。照明 
采用 LED 三防灯（防雾、防爆、防腐蚀）。 
5.安全视窗：采用“同步带”移门结构，不小于 6mm 钢 
化玻璃制作（外贴防爆膜），良好的可视范围，安全 
视窗的移动距离不小于 750mm，操作人员可实时监测 
实验情况，以确保实验安全。 
6. ▲通风柜满足国家标准 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》要求。 
7. ▲通风柜满足行标 JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》要求 
8.▲通风柜的喷涂钢板耐浓硫酸、王水、氢氟酸等化学 
试剂腐蚀 
9.▲全钢通风柜金属件喷涂层迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒满足环保标准HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》要求。 
10. 控制液晶屏：不小于 3.5 英寸 TFT 高清液晶显示面板，可实时显示当前通风柜面风速值或排风量以及所有设置参数，通过液晶显示安全/危险运行状态，可设 
定面风速上下限、调节窗位移报警，具备 COM 端口支 
持本地通信以及网络连接。 
11.▲位移传感器：提供位移传感器取得国家计量测试中心出具的精度满足±0.5%FS 以内的校准证书，并加盖制造商公章。 
12.位移传感器控制系统必须采用调节窗位移传感器以 
确保控制系统动作可靠性。高精度电位器带一条不小 
于 0.7mm 钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上。调 
节门开关，电位器电阻改变，控制器上产生一个 0～ 
10VDC 的调节门开度信号。行程范围为 0-1000mm，适用于通用调节窗；测量精度：±0.5%FS。安装方式： 
固定支架或螺纹安装。输入电源为：24VDC，输出信 
号为：4-20mA/0-10V。 
13. 面风速传感器：安装于一侧，实际测量面风速范围： 
0-2m/s；测量精度±5.0%FS。传感器测量应采用热敏 
NTC 式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自 
动校核。传感器应有基准校核，不会随使用发生精度 
漂移。传感器安装应适用于各种不同类型。输入电源 
为：24VDC，输出信号为：4-20mA/0-10V。 
14.▲提供面风速传感器取得出具的精度满足±５%FS 以内的校准证书，并加盖制造商公章。 
15. VAV 控制系统保证通风柜调节门在任意位置下，通风柜面风速在 2 秒内迅速稳定到不小于 0.5m/s。 
16.VAV 电动风阀：阀体采用透明 UPVC，高温挤压一次成型满足实验室防火要求，轴杆采用不锈钢以及 UPVC 
涂层，轴杆与阀门连接处采用不锈钢轴承，执行器驱 
动方式：高速电动执行器全行程 2 秒，需采用品牌执 
行器、模拟量、蝶阀。 
17. VAV 电动蝶阀变风量控制设备要求：采用位移与面风速调节系统，调节窗动作时，控制器根据调节窗位移 
调节变风量排风蝶阀至设定位置，稳定后实测面风速 
值，微调变风量阀以维持面风速稳定并有效应对房间 
扰流。 
18.▲VAV 变风量系统生产商需提供第三方出具的符合 
ASHRAE110-2016 排风柜变风量蝶阀系统的检测报告，其中变风量面风速按照在开窗比例 100%、50%、20%下，平均面风速控制精度均不能超过设定值的±15%，同时响应及稳定时间要求小于 2 秒，SF6 泄露率不得高于 0.01PPM，报告需同时具备实验室 CMA 盖章并加盖生产厂家公章。 
19. 风阀控制电源：量模拟量风阀控制主板。
	4
	台

	2
	中央台

（2水）
	1.▲每台中央台包含全钢实验台（定制规格： 
4500*1500*850mm，柜门带阻尼铰链，抽屉带阻尼滑 
轨）、试剂架（含立柱、层板、24 个五孔 10A 电源插 
座）、沥水架各 1 个，配置实验室专用水槽、三联水 
嘴各 2 个，其中 2 个实验台配置台式洗眼器各 1 个。 
用于放置实验仪器，存放实验物资摆，清洗实验器具， 
以及实验人员眼部受到酸碱物质伤害时的安全救护。 
2. 柜身：柜体主体结构采用不小于 1.0mm 厚镀锌钢板，表面经脱脂、水洗、磷化、高温静电环氧树脂粉末喷涂处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。经化 
学防锈处理，耐酸碱腐蚀。柜体底板加强筋，抗变形 
并且提高柜体整体承重性及抗冲击能力。 
3. 柜门：采用不小于 1.0mm 镀锌钢板折弯焊接而成，表面经脱脂、水洗、磷化、高温静电喷涂处理。门板合 
页铰链以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定，可拆卸。 
抽屉为双层结构，夹层内置消音防火棉，门板配置橡 
胶缓冲装置。 
4.台面采用≥12.7m 厚度的耐腐蚀实芯理化板.边缘背 
边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度≥25.4mm。 
台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台 
面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 
5.▲台面耐腐蚀性能通过抽样检验（非委托送检），按 
照 GB/T17657-2013 标准检验，其中 65%硝酸、98% 
硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、10% 
氯化铁、1%硝酸银、20%磷酸、无水甲醇、铬酸洗液 
等不少于 75 种溶液或试剂检验结果达到 5 级并无 
明显变化。 
6. ▲台面物理性能符合 GB/T7911-2013 中技术要求， 
耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、 
抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、 
耐划痕、弯曲强度、弯曲弹性模量，划痕、压痕、污 
斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计 
23 种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥ 
17000MPa；耐光色牢度达到 5 级；耐干热达到 5 级； 
防静电性能≤1.3x109Ω。 
7.▲台面吸水率（23oC，24h）≤0.25，甲醛释放量按 
GB/18580-2017 检测标准，结果要求≤0.07mg/m3。 
8.▲台面燃烧性能符合 GB8624-2012 标准中 B1 
（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间 60s 内 
烟尖高度≤80mm；烟气毒性等级达到 ZA3 级。 
9. ▲台面抗菌性能：依据 ISO22196:2011 检测标准检 
测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥5.9，金黄色葡 
萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌 
测试结果抗菌活性值≥5.5，粪链球菌测试结果抗菌 
活性值≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性 
值≥4.0。 
10. ▲台面化学物排放 ISO16000-9-2006 检测标准，TVOC计算浓度≤0.07mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。按 GB6566-2010 检测标准，放射性核素限量≤ 
0.1。 
11. ▲台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，在紫外线照射下有清晰的防伪水印，以便于验收。 
12. ▲全钢实验台金属底柜的加载试验、柜集中加载试 
验、柜扭曲试验、门铰链试验、门冲击试验、门循环 
试验、抽屉静载试验、抽屉和门拉手试验、抽屉冲击 
试验、抽屉内部滚动试验、抽屉循环试验满足SEFA8M-2016 标准。 
13. ▲全钢实验台金属件（含柜体、门）喷涂层迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒满足环保标准 
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》要求。 
14. ▲全钢实验台产品满足国家标准 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》要求。 
15. 试剂架：定制规格：3750*350*900mm，双层菱形钢玻结构。立柱采用镀锌钢板，折弯、冲孔，表面经脱脂、水洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理， 
耐酸碱腐蚀，有调节孔位。层板采用不小于 10mm 厚 
玻璃层板，四周磨边处理，光滑，不伤手，配玻璃托 
板及钢板折弯挂钩，可根据需求自由调整高度；边缘 
配直径不小于φ10mm 304 不锈钢管，以防止试剂瓶跌 
落。试剂架下配国标五孔电源插座（220V，10A），插座应通过 3C 认证。 
16. ▲试剂架产品满足国家标准 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》要求。 
17. 实验室专用水槽：规格≥500*400*350mm。PP 一体成型实验水槽，台下式，无缝对接。水槽内底部带滤 
水垫片、滤水提笼及水盖。水槽下水附带 PP 组合式 
椭圆形落水防臭装置。 
18. 实验室专用三联水嘴：铜质陶瓷芯，表面喷涂环氧树脂，寿命不低于开关 30 万次。 
19. 台式洗眼器：铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。 
20. 滴水架：PP 材质一体成型≥32 柱。 
	6
	台

	3
	边台
	1.定制规格：2 台 5200*750*850mm、1 台 

5200*600*850mm，全钢结构，用于放置实验仪器和存 

放实验物资。 

2. 台面采用≥12.7m 厚度的耐腐蚀实芯理化板.边缘背边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度≥25.4mm。 

台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台 

面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 

3. ▲台面技术参数（耐腐蚀性、物理性能、吸水率、燃烧性能、抗菌性能、化学物排放标准、品牌防伪标志）、 

台柜金属地柜和金属件涂层环保要求、实验台产品标 

准同中央台（技术性能第 6-15 条）。 

4.塔式电源盒：桌上型钢制塔式电源盒，带 5 孔10A插座，含台柜内布线。每个边台配置 5 套。
	3
	台

	4
	边台
	1.定制规格：4000*750*850mm，全钢结构，配置塔式电源盒，用于放置实验仪器和存放实验物资。 

2. 台面采用≥12.7m 厚度的耐腐蚀实芯理化板.边缘背边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度≥25.4mm。 

台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。台 

面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。 

3. ▲台面技术参数（耐腐蚀性、物理性能、吸水率、燃烧性能、抗菌性能、化学物排放标准、品牌防伪标志）、 

台柜金属地柜和金属件涂层环保要求、实验台产品标 

准同中央台（技术性能第 6-15 条）。 

4.塔式电源盒：桌上型钢制塔式电源盒，带 5 孔 10A插座，含台柜内布线。每个边台配置 4 套。 
	1
	台

	5
	吊柜
	1.定制规格：5200*400*1000mm，全钢结构，用于存 

放实验物资。 

2. 框架采用不小于 1.0mm 厚镀锌钢板折弯焊接成型，经过脱脂、酸洗、磷化、烘干处理后，表面经过环氧树 

脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 

3. 柜内带一块钢制活动层板，层板下带钢制加强筋。 

4. 层板高度可根据需求自由调节。 
	3
	台

	6
	吊柜
	1.定制规格：4000*400*1000mm，全钢结构，用于存 

放实验物资。 

2. 框架采用不小于 1.0mm 厚镀锌钢板折弯焊接成型，经过脱脂、酸洗、磷化、烘干处理后，表面经过环氧树 

脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 

3. 柜内带一块钢制活动层板，层板下带钢制加强筋。 

4. 层板高度可根据需求自由调节。 
	1
	台

	7
	接样台
	1. 定制规格：1 台 4500*750*850mm、1 台 

4500*600*850mm，全钢结构，用于实验操作。 

2. 台面采用不小于 12.7mm 厚实芯理化板，钢架采用 

60*40*1.5mm 镀锌方钢。 

3. ▲台面技术参数（耐腐蚀性、物理性能、吸水率、燃烧性能、抗菌性能、化学物排放标准、品牌防伪标志）、

台柜金属地柜和金属件涂层环保要求、实验台产品标 

准同中央台（技术性能第 6-15 条）。 
	2
	台

	8
	更衣柜
	1. 定制规格：900*450*1900mm，全钢结构，用于存放实验工作服。 

2. 柜体采用 1.0mm 镀锌钢板加工制作，经过脱脂、酸洗、磷化、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 

3. 上带挂衣杆，下带更鞋柜。 
	3
	台

	9
	易制毒 

品柜 
	1. 规格≥1090*450*1000mm，用于存放易制毒药 

品。 

2. 毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥ 2.0mm 的冷轧钢板,内外表 

面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 

3. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm 

漏液孔，漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网；柜体 

底部设不少于 160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最 

下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用 

于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 

4. 柜中部有一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于 4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于 3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不 

小于 55mm（包括积液盘的高度）。 

柜顶部中间开有φ160mm 的出风口，柜顶风口内置一个 AC220V 50HZ 0.18A 轴流风机，最大风量 326m3/h，转速 2550 转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件， 

密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜 

体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150~180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 

7. 陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合 GB/T 21114-2007 的要求， 

（密度 130 ㎏/m3，厚度:40mm）。 

8. 电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证，同时锁具具有 

开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧 

且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能 

极强。 

9. 环保性能：符合国标规定室内甲醛含量不得超过 

0.8mg.m3、苯含量不得超过 0.09mg.m3，产品经第三 

方测试中心检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求。 
	1
	台

	10
	防火安 

全柜
	1. 规格≥1090*450*1120mm，用于存放易燃药品。 

2. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用不小于1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用不小于 2.0mm 的冷轧钢板, 

内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处 

理。 

3. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用不小于 1.2mm 镀锌钢板板。柜底部设置进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有漏液孔，柜体底部设不少于 160mm 黄沙(防倒）档 

板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄 

沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易 

燃物品；柜底装有四个Φ60mm 的移动钢轮，便于易燃 

品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆， 

方便易燃品毒害品储存柜定位。 

4. 柜中部设有不小于 1.2mm 镀锌钢板制成的活动搁板，每层阶梯板外延边有不小于 3mm 高的积液盘；每个搁板靠背板处有一排导风口。 

5. 柜顶部中间有出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、 

50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量 326m3/h、转速 2550 

转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜 

体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的 

进风口推置打开状态。 隔热材料：柜体应填充具有保温隔热作用的材料，（密度不小于 150 ㎏/m3,厚度不小于 45mm）。 

6. 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件， 

密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。柜体门与柜体 

之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:15，以保证储存药品的安全性。 

7. 机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 

8. ▲易燃品柜具有省级以上权威质检机构出具的具有 

CMA、CAL 标识的质检报告，且检测内容至少应包含如 

下指标：防腐措施检测、表面镀（涂）层检测、功能 

检测、材料检测镀锌钢板抗拉强度不小于 345MPA、缝 

隙与孔检验、柜门晃动量不大于 1mm 检测、隔板承重 

检测 30g/cm²均布载荷放置 10min 试验不变形、防火 

筛检测、防火材料及内胆检测、防腐蚀性能、防破坏 

性能检测、通风性能检测、黄沙挡板及储沙腔、电子 

锁、电气安全检测等各项指标均应检测合格。投标时 

提供满足以上要求的质检报告扫描件，并加盖厂家公 

章
	1
	台

	11
	PP 通风 

药品柜
	1. 规格≥900*450*1900mm，用于存放易挥发易腐蚀性药品。 

2. 主体：采用抗强酸碱、耐化学试剂、耐冲击的磁白色PP 板承制，厚度不小于 8mm。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，永不生绣等特点。柜内设隔 

板三组,活动隔板一块。 

3. 上下柜门带双锁。 

4. 铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质 

PP 材料制作。 

5. 调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可根据现场情况调整水平。 

6. 门吸：PS 耐腐蚀材质。 

7. 螺丝：采用 316L 不锈钢螺丝和纯钛材质。 

8. 排风采用顶部通风罩口，通风罩内置风量调节装置。 

9. 柜体带补风小窗口。 
	1
	台

	12
	集中供 

气系统
	1.供气系统包含不锈钢管道 36 米、半自动切换装置 1 套、二级减压器 4 套、不锈钢球阀 4 套、NPT 转接头4 套、末端接头 4 套、高压软管 2 条，用于提供实验室仪器供气，确保用气安全稳定。 

2. 不锈钢管道：1/4" SS316L BA 管，RA≤0.6um。管道全部采用氩气全自动轨道焊接；管道进行强度、密封 

性、清洁度测试；36 米。 

3. 半自动切换装置：减压器母体材质为 316L 不锈钢； 

通过自动切换实现连续供气；最大输入压力 3000Psi， 

输出压力 0-150Psi 可调；减压器及管路经耐压及泄 

漏测试；配置不锈钢膜片阀。 

4. 二级减压器：减压器母体材质为 316L 不锈钢；最大输入压力 500Psi，输出压力范围 0-150Psi。 

5. 不锈钢球阀：SS316L BA，耐压 1000psi。 

6. NPT 转接头：SS316L BA，RA≤0.6um。 

7. 末端接头：SS316L BA，RA≤0.6um。 

8. 高压软管：长度 0.6 米，工作压力 15MPa，经过 20MPa压力强度试验。 
	1
	套

	13
	货架
	1. 定制规格：1000*500*2000mm，用于存放实验材料。 

2. 框架采用≥1.2mm厚镀锌钢板折弯焊接成型，经过脱脂、酸洗、磷化、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 

3. 上下四块钢制活动层板，层板下带钢制加强筋。 

4. 层板高度可根据需求自由调节。
	6
	组

	14
	实验凳 
	1. 不锈钢气泵、PU 皮凳面、万向轮。  
	24
	把


注：

“▲”条款为重要指标条款。“▲”条款以提供加盖制造商公章的检测报告或制造商出具的技术白皮书或设备官网截图等有效证明材料为准（技术参数需求中有相应要求的，以技术参数需求中要求的材料为准）；仅复制招标文件技术要求作为实际响应数据而无对应支持文件的，视为未响应。
三、商务要求
1、交货地点：湖北工业大学（采购人指定地点）。

2、交货期：合同签订后 2周内交付安装调试验收完毕
3、质保期：质保三年，终身维修。
4、报价方式：本项目响应报价为所供产品包干价。采购人不接受任何选择报价，只允许有一个报价。供应商填写所供产品的最终报价（供货报价包含人工、送货等全部费用）。
5、付款方式：成交后与采购人协商。
6、验收标准及方法：采购人技术人员根据磋商文件及响应文件服务要求,严格按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行验收。供应商在交货前需提供产品有效检验文件，经采购人认可后，与采购需求的参数指标一起作为验收标准。验收通过后，供应商应及时将产品资料、使用手册、保养维护手册交付采购人。

7、服务标准：质保期内所有费用均由供应商承担，供应商免费提供上门维修服务。若遇到供应商无法解决的技术问题，须提供原厂工程师上门服务。不接受外地邮寄维修。质保期后，供应商提供终身维护，只收取配件费用，不收取差旅费等其他费用。

8、响应时间：提供7×24小时响应，接采购人报修电话后当日4小时内提供上门服务；若出现需要更换备件时须供应商携带原厂备件进行更换。本项目需配备相关售后服务人员，采购人可以365天×24小时联系该人员，及时处理任何有关本项目设备相关售后的服务事宜。

9、其他要求
9.1、如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

9.2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。货物上应钉有铭牌(内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志；质保期内非因采购人的人为原因而出现质量问题，由成交供应商负责包换、包修或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用；

9.3、报价表中标明的价格采用“总价包干”的方式，包含包装、运输、装卸、安装、调试技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险、商检一切手续费、以及技术服务和售后服务等其他各项有关费用。供应商应充分考虑各类材料的市场风险和国家政策性调价的风险，一经成交后，供应商均不能对报价作任何调整。

9.4、成交供应商应提供货物运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动等保护措施，使设备能够经受长途运输及多次搬运、装卸等。若供应商提交的货物存在包装的，须符合财库办（2020）123号文的相关规定。采购人在验收环节可对此进行检查。

9.5、供应商应注意采购文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。
竞争性磋商采购评定办法
一、评定办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	资格性审查
标准
	资格要求
	符合本采购文件第一章第二款要求，并提供合格有效的证明材料

	
	
	没有重大违法记录的

书面声明
	是否提交参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺或声明

	
	
	供应商不得存在的

其他情形
	1、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位只能有一家单位报名(按在采购代理机构处获取文件登记的先后顺序)。
2、参与本项目采购活动前，已为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
由供应商在《磋商书》中声明

	1.2
	符合性审查
标准
	磋商保证金（如有）
	供应商是否按照磋商文件提交磋商保证金

	
	
	磋商报价
	每一种采购内容是否只有一个报价

	
	
	
	报价金额是否超过采购预算

	
	
	磋商书签字盖章
	是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	磋商有效期
	磋商有效期是否满足竞争性磋商采购文件要求

	
	
	信誉情况
	参加本次政府采购活动前三年内，是否有不良经济纠纷记录和违法行为（供应商提供声明或承诺书，格式自拟）；

	
	
	采购需求响应
	技术参数及商务需求是否实质性响应磋商文件

	
	
	
	是否有提出采购人不能接受的合同条件的

	
	
	其他要求（一）
	供应商未有下列任一情形：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。

	
	
	其他要求（二）
	磋商文件中规定被视为无效响应其它条款的

	1.4
	确定磋商供应商进行最后报价
	磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需要供应商提供最终设计方案或者解决方案的
	在磋商结束后，磋商小组向所有通过资格性和符合性审查的磋商供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。

	
	
	磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的
	在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

	2.
	评定
办法
	综合评分法
	各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的照顺序推荐成交候选人

	政策支持

	中小企业
	如符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（格式见第六章）及企业相关数据资料。代理商竞标需同时提供制造商及代理商双方的数据资料（制造商直接竞标的仅需提供制造商数据资料），如果数据资料与声明函不一致的，由磋商小组判定。经磋商小组审核确认供应商符合工信部联企业【2011】300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库【2020】46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后的价格参与评审。大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

	监狱企业
	按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业，价格给予10%的扣除后的价格参与评审。

	促进残疾人
就业
	按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。经磋商小组审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	节能环保
	按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）/《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）/《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）/《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）文件执行。
如供应商响应产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）或节能产品查（http://www、ccgp、gov、cn/search/jnqdchaxun、htm）/环境标志产品查询（http://www、ccgp、gov、cn/search/hbqdchaxun、htm）查询结果截图。经评委会审核确认供应商响应产品符合以上政府采购政策的，给予该项响应产品所占价格的 1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述政府采购政策优惠须经评审委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。同一项目包内的节能产品价格扣除只对属于节能产品政府清单内的非强制类产品进行，强制类产品已作为响应时强制性要求不再给予价格扣除。同时被认证为节能产品和环境标志产品的不重复享受价格扣除。

	所属行业及

划型标准
	1、本项目采购标的物所属行业：所属行业为工业-制造业。

2、中小企业划型标准详见下表《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准。


《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)
	营业收入

(万元)
	从业人员

(人)
	总资产

(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经营
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


1、工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）

2、交通运输业（不含铁路运输业）

3、信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
4、其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

二、计算办法
	条款内容
	编列内容

	分值构成(总分100分)
	详见评分细则

	评审基准价计算方法
	满足采购文件要求且报价最低的竞标报价为评审基准价

	评分因素
	评分标准

	技术部分评分标准
	详见评分细则

	商务部分评分标准
	详见评分细则

	竞标报价评分标准
	低价优先法

	条款内容
	编列内容

	各供应商的最终得分计算办法
	所有评委评分的算术平均值

	供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法
	得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。

得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。


三、评分细则
	评标项目
	评标分项
	分值
	子项目及分值

	价格部分
（40分）
	投标报价
	40
	价格评分的计算方法如下：
1、满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为磋商基准价（D），其价格分为满分；
2、其他合格供应商的磋商报价得分按如下公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价D/最后磋商报价V）×价格权值×100
价格权值= 40 %

	商务部分
（15分）
	企业实力与信誉
	5
	1、投标人具有省级或省级以上政府部门颁发的高新技术企业证书或相关证明文件，给1分。
3、投标人具有第三方专业机构依据GB/T31950-2015颁发的企业诚信管理体系认证证书的，给2分；
4、投标人须同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围覆盖实验室台柜、通风设备，得2分。认证范围不满足的，不得分。


	
	类似业绩
	5
	投标人近五年（2018年1月至今）承担并完成过实验室类似项目。提供业绩证明文件，每份给1分，最多给5分。
说明：业绩证明材料指提供投标人的中标通知书、业绩合同、验收合格证明，三者缺一不可，未提供或提供不全不得分。

	
	售后服务
	5
	1、投标人获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级售后服务认证证书，给2分；四星级售后服务认证证书，给1分。
2、售后服务技术力量：提供2名及以上售后服务技术人员（电气专业或机电专业）具有中级以上职称证书，提供社保证明（本单位），每人计1分，最多给2分。
3、投标人提供售后服务方案，提供完善、考虑周全最齐全的，给1分；欠周全的，给0.5分。未提供售后方案的，不得分。

	技术部分
（45分）
	品质与技术性能
	25
	技术指标全部满足磋商文件技术要求的得满分25分。 技术指标不满足磋商文件要求的：带“▲”号的关键性技术指标每一项不满足扣1 分，不带“▲”号的一般性技术指标每一项不满足扣 0.5分，扣完为止 。
注：以上是投标人自产产品的，提供检测报告原件备查。是代理产品的，只需提供检测报告扫描件，加盖厂家公章。

	
	实验室环保
	10
	1、通风系统正常运行时，室内环境噪音达标（5分）：投标人以往承建的实验室内通风系统运行环境噪音检测。当1台通风柜正常运行时，室内噪音实测值＜52分贝；当5台以上通风柜同时正常运行时，室内噪音实测值＜58分贝。检测依据国家标准GB50591-2010、GB50073-2013。提供满足以上要求的噪音检测报告、对应项目合同、竣工验收证明,得5分。
2、排风管道的泄露率检测（5分）：投标人提供排风管道泄露率和变形量达到JG/T258-2018（非金属及复合管道）要求第三方出具的质检报告扫描件，加盖厂家公章。给5分。

	
	深化设计
	5
	投标人根据采购需求，自行探勘现场后，根据理解做出实验室深化设计图。评委根据系统图的科学性、合理性、实用性综合评分。
1、方案图纸合理、符合实际、内容充实、深度较深的最多得5分；
2、方案图纸基本合理，内容基本齐全、但深度较浅的最多得2分；
3、未提供方案图纸不得分。

	
	施工组织方案
	5
	施工组织设计的主要内容包括但不限于：项目概况、施工部署、进度计划、重点难点解决方案、施工工艺方法、质量保证措施、安全文明施工方案、验收方案、培训方案等。评分原则：
1、方案最全面、针对性强、方案合理可行的，给5分。
2、方案较全面、基本可行，需进一步完善的，给2分。
3、未提供施工组织设计方案的，不给分。

	合计
	100
	


四、评定办法
初步审查标准
资格性审查标准：见评定办法前附表。
符合性审查标准：见评定办法前附表。
确定磋商供应商进行最后报价：见评定方法前附表。
评定方法：见评定办法前附表。
2.2.1 分值构成
（1）技术部分：见评定办法前附表；
（2）商务部分：见评定办法前附表；
（3）竞标报价：见评定办法前附表。
2.2.2 评审基准价计算
评审基准价计算方法：见评定办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）技术部分评分标准：见评定办法前附表；
（2）商务部分评分标准：见评定办法前附表；
（3）竞标报价评分标准：见评定办法前附表。
评定结果
3.1磋商小组严格按照本章要求对最终报价进行评定。
3.2完成评定后，磋商小组须在评审结果推荐意见上共同签字。
磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
其它
磋商供应商的最终报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。
五、磋商及评审步骤
磋商及评审步骤分别依次为磋商小组对供应商及其响应文件的资格和符合性检查、磋商小组同供应商的磋商及供应商的最后报价、详细评审。
1.验证委托代理人身份、响应文件密封检查
主持人按以下程序进行：
①宣布会场纪律。
②公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商的委托代理人是否到场（验证委托代理人身份证原件）。
③检查响应文件密封情况。
2.资格和符合性审查
2.1磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。磋商小组决定其是否响应只根据响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。
2.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3只有通过了资格和符合性审查的供应商才能进入详细评审阶段。
3.供应商的澄清
3.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
4.磋商及最后报价
4.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照磋商会的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4.2在磋商过程中，若磋商小组无法联系上供应商代表或者供应商代表在接到磋商小组通知后15分钟内不能抵达磋商会现场的，视为该供应商自动退出磋商。
4.3磋商小组在与供应商磋商之前，应首先对参与磋商的供应商代表的身份进行核验，未按采购文件要求提供身份证原件或经核验的供应商代表身份与证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）或身份证不符的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。
4.4在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.5磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
4.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
4.7符合下列情形，在采购过程中符合要求的供应商可以为2家：
（1）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；
（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。
5.详细评审
5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体详见“评分细则”。
5.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
5.3采购代理机构负责对各磋商小组成员的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。 
5.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
5.5在评审期间，供应商不得干扰和阻碍评审工作，供应商不得向磋商小组询问评审情况，任何影响和干扰评审工作的行为都可能导致被取消本次评审的资格，并承担相应的法律责任。
5.6在评审过程中，磋商小组不得与供应商私下交换意见，从采购工作开始，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。否则，磋商小组应承担法律、法规责任。
合同
合同号：

项目编号：

项目名称：                                                                                            

购货单位：湖北工业大学（以下简称甲方）

住所：武汉市洪山区南李路28号
法定代表人：冯征
供货单位：               （以下简称乙方）

企业类型：（(大型、(中型、(小型、(微型）
住所：

法定代表人：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关规定，为增强双方的责任，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资甲乙双方共同遵守。

一、货物名称、规格、配置、数量及价格如下:

	
	货物名称
	品牌
	型号
	配置/技术参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）:          元整（￥：    元）


技术负责人（签字）：                     部门负责人（签字）：                 

二、合同总金额（人民币）:          元整（￥：  元）。含增值税、运费、安装调试费等，甲方无需支付其他费用。

三、交货：

1.交货时间：乙方应在20  年 月  日前完成全部货物（含配套系统、配件备件）的安装调试工作。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：乙方负责安排运输到甲方指定地点。乙方承担货物（含配套系统、配件备件）交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物（含配套系统、配件备件）运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。

4.乙方所提供货物（含配套系统、配件备件）必须为全新无瑕疵。

5.交货时，乙方应将货物（含配套系统、配件备件）的产品说明书、使用说明书，出厂合格证、用户手册、保修手册等单证交付给甲方，前述单证未交付完整的，视为未完全交货。

6.如果乙方提供货物（含配套系统、配件备件）属于国家或上级部门相关法律法规管制的，则乙方应当提供相关证明并协助甲方办理相关手续。

四、合同验收

1. 验收标准：本合同相关约定、国家相关规范和标准、招标文件、响应文件及磋商报告相关要求、相关技术文件验收。
2.验收方式：合同内全部货物（含配套系统、配件备件）整体验收。

3.验收组织：甲方组织技术人员验收。（含配套系统、配件备件）质量验收合格的，甲方签署验收报告，验收不合格的，甲方向乙方出具书面质量异议意见。 

4..甲方完成验收并不免除乙方对（含配套系统、配件备件）质量应当承担的责任。          

五、付款方式：

1.本合同正式签订前，乙方需向甲方支付合同金额的5%即人民币    元整（小写：￥    元）作为履约保证金（优先以金融机构、担保机构出具的保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交）；

2. 全部货物（含配套系统、配件备件）经甲方验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付全额货款即人民币    元整（小写：￥    元），上述履约保证金在产品验收合格满 1 年后，若无质量问题甲方将全额无息退还给乙方；

３.国产货物（含配套系统、配件备件）须提供增值税专用发票。

六、售后服务 （根据具体项目的响应文件填写）

1. 国产货物（含配套系统、配件备件）验收合格之日起质保期    年，并提供售后服务    年。

2.质保期、保修期内因国产货物（含配套系统、配件备件）质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由乙方承担。

3.质保期、保修期外，乙方应定期回访，发现问题及时通知甲方，国产货物（含配套系统、配件备件）维修零配件以优惠价给甲方（免收人工及差旅费）。

4.维修时，乙方接到甲方故障通知后在24小时之内上门服务，小型故障在3天内解决，大故障在15天内解决，若乙方怠于履行维修义务，则甲方有权委托第三人维修，所产生的所有费用由乙方承担。

七、安装调试和搬运安全

1.乙方须严格按照相关安全规范负责合同中全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试、搬运和施工现场管理工作，并严守安装调试、搬运和施工现场各项安全规定。

2.乙方须安排具备相应资质的人员负责合同中全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试、搬运和施工现场管安全管理工作，负责监督安装调试和搬运人员按照安全规范进行安装调试、搬运和施工现场管理，保证安装调试、搬运和施工现场安全。若发生人员伤亡事故，乙方必须承担所有法律和经济责任，甲方概不负责；若发生房屋损坏、设备损坏丢失、线路及设备毁损等财产损失安全事故，乙方必须承担经济赔偿。

八、违约责任

1.若乙方未能按合同所规定的交货时间前完成本合同全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试并达到验收标准，每延迟一天，按合同总额的千分之一向甲方交纳违约金，违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

2．若乙方未能在20  年  月  日前完成本合同全部货物（含配套系统、配件备件）安装调试并达到验收标准，甲方可中止本合同，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

3.若甲方未按本合同规定的付款方式规定逾期付款（甲方付款时间以甲方向银行提供付款凭证时间为准），每延迟一天，按合同总额的千分之一向乙方交纳违约金，违约金缴纳总额不超过合同总金额的百分之五。

4．乙方交付甲方的全部货物（含配套系统、配件备件）及施工过程中使用的材料必须有合法的进货渠道，且符合合同和投标书中的质量约定，否则由乙方承担一切责任。

5. 乙方保证本合同项内全部货物（含配套系统、配件备件）的权利无瑕疵，包括全部货物（含配套系统、配件备件）所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应在接到甲方全额返还已收货款通知五日内返还甲方已付货款外，还应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

九、在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方同意向武汉市洪山区人民法院起诉。本合同的任何变更、修改、补充须双方代表签署书面文件方为有效，补充文件为本合同不可分割的组成部分，同时具备法律效力。

十、本合同一式柒份，甲方持陆份，乙方持壹份,具有同等法律效力。

十一、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

甲 方（盖章）：湖北工业大学                乙 方（盖章）：                      

部门（单位）主要负责人（签名）：

法人或授权代表（签名）：                   法人或授权代表（签名）：

联系方式：02759750213                    联系方式：

                                         开户银行：

                                         银行账号：

日  期： 二○   年   月    日         日   期：二○   年   月   日

竞争性磋商响应文件格式
封面：
湖北省省级政府采购项目
响 应 文 件
（正本/副本）
       采购计划备案号：
项目编号：
项目名称：
磋商供应商名称（盖章）：
日                  期：    年    月    日
响应文件目录
一、资格性、符合性审查索引表
二、评分标准索引表
三、磋商书

四、法定代表人授权书

五、法定代表人身份证明书

六、报价一览表
七、报价费用构成表

八、耗材清单（如有）

九、拟投入设备/备件、工具情况（如有）
十、缴纳保证金的银行凭证（如有）

十一、偏离说明表
十二、类似业绩一览表
十三、拟投入项目组人员一览表
十四、供应商的资格声明
十五、制造厂家授权书
十六、资格证明文件

十七、报价技术文件
十八、中小企业声明函（若符合）

十九、监狱企业证明文件（若符合）
二十、残疾人福利性单位声明函（若符合）

二十一、节能环保产品证明材料（若符合）

二十二、资格条件承诺函

二十三、参加本次政府采购活动前3年内发生诉讼及仲裁情况表

二十四、磋商供应商认为应该提交的其它文件（格式自拟）

注：竞争性磋商响应文件目录及内容每页须顺序编写页码。
一、资格性、符合性审查索引表
	序号
	资格性审查内容
	对应页码

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	...
	
	

	序号
	符合性审查内容
	对应页码

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	...
	
	


二、评分标准索引表
	评审类别
	评审内容
	分值
	对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计总分
	


三、磋商书
（政府采购代理机构）：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目第 / 包的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本贰份。
竞争性磋商响应文件；
资格证明文件；
按采购的规定递交元（人民币大写）的保证金（如有）。
并进行如下承诺声明：
我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；
重要声明：
4.1.与采购人存在利害关系：□无；□有
4.2与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：□无；□有，具体单位名称为：        
4.3与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：□无；□有，具体单位名称为：        
4.4参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：□否；□是，已提供的具体服务内容为：        
（备注：以上4项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取成交，应承担相应法律责任。）
在此，我方宣布同意如下：
所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。
将按竞争性磋商采购文件的约定履行合同责任和义务。
已详细审查全部竞争性磋商采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。
本竞争性磋商响应文件的有效期自磋商截止时间起共 90 日历天。
接收竞争性磋商采购文件中关于没收保证金的约定。
同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
与本报价有关的一切正式往来信函请寄：。
供    应    商：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）：
通  讯  地  址：
传        　真：
电          话：
电  子  函  件：
授权代表（签字）：
日         期：
四、法定代表人授权书
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人（磋商代表），全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从    年    月    日起至    年    月    日止。
授权单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：    年    月    日
附：
授权代表职务：
性别：
授权代表身份证号码：
	授权代表身份证正反面：
法定代表人身份证正反面：

	注：如法定代表人直接参加磋商并签署响应文件，无须提供本授权书。


五、法定代表人身份证明书
兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商名称）的法定代表人。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
性别：        年龄：
身份证号码：
年    月    日
	粘贴法定代表人身份证正反面：


注：本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；
六、报价一览表
项目名称：
项目编号：

	供应商名称
	磋商报价
	交货期
	质保期
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	


说明：（1）价格应按照“供应商须知”的要求报价。

（2）此表除保留在竞争性磋商响应文件中外，另复制一份与法定代表人授权书（原件）、保证金缴纳证明（如有）（复印件）及报价优惠声明（如有）一起另外密封装在一个小信封中，作为磋商记录之用。

（3）如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

（4）小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）：元整。可在备注栏中注明。
磋商供应商法定代表人（签字）：
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
七、报价费用构成表
（本格式文件仅供参考，供应商在响应报价时可根据实际情况进行修改。）
项目名称：                                          
项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	


说明：
所有价格按照“供应商须知”要求执行，精确到个数位。
分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
如果不提供详细的报价费用构成可能将被视为没有实质性响应磋商文件。
磋商供应商法定代表人（签字）：
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
八、耗材清单（如有）
项目名称：
项目编号：
	序号
	耗材名称
	规格型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
九、拟投入设备/备件、工具情况（如有）
项目名称：
项目编号：
	序号
	设备/备件名称
	规格型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：供应商为本项目拟配置的主要设备、工具、材料请对照磋商文件第三章项目采购需求中技术要求的内容详细说明。
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
十、缴纳保证金的银行凭证（如有）
湖北正楚招标咨询有限公司：
                         (供应商全称) 参加贵方组织的，采购编号为的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已递交人民币（大写）      元的保证金。
供 应 商 名 称：
供应商开户银行：
供应商银行账号：
磋商供应商法定代表人（签字）：
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
	粘贴转账或电汇银行凭证（复印件）



注：请供应商认真填写银行信息，并要求与粘贴转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还保证金。
十一、偏离说明表
项目名称：
项目编号：
	序号
	采购需求
	报价响应
	偏离说明

	技术要求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	商务要求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	响应审核（资格性要求）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	响应审核（符合性要求）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


说明：
供应商应对竞争性磋商采购文件的各项要求，逐条说明竞争性磋商响应文件做出的实质性响应，并申明竞争性磋商响应文件的偏离和例外。优于竞争性磋商采购文件要求的为正偏离，不满足的为负偏离。
对有具体参数要求的指标，磋商供应商必须提供所投产品的具体参数值。如果仅注明“符合”，“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将可能导致报价被拒绝。
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
十二、类似业绩一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同签订
时间
	合同金额
	项目

负责人
	业主单位联系人及电话
	中标公告网页链接（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.附磋商供应商承担类似项目的情况填入本表中，提供业绩合同等评分标准要求的相关证明材料。无证明材料的内容评审时将不予考虑。

2.公开竞标成交的类似业绩，还应提供成交/中标公告网页链接。
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
十三、拟投入项目组人员一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	在本项目中担当职位
	年龄
	学历
	职务
	职称
	从业经历
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：附拟投入项目组人员身份证、社保证明、职称证书、学历证书等评分标准要求的其他相关证明材料。无证明材料的内容评审时将不予考虑。
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
十四、供应商的资格声明
1.名称及基本情况：
（1）供应商名称：
（2）地址： 邮箱：
     电话： 传真：
（3）成立或注册日期：
（4）公司性质：
（5）法定代表人或主要负责人：
（6）员工人数：
（7）注册资本：
（8）实收资本：
（9）上年末资产负债率：
1）固定资产
   原值：   净值：
2）流动资产：
3）长期负债：
4）短期负债：
2．与报价服务内容有关的情况：
（1）供应商提供此响应服务内容的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）；
（2）服务网点分布（可另行附表）：
	服务网点名称和地址
	主要服务范围
	服务人员数
	内部等级

	
	
	
	

	
	
	
	


3．供应商认为需要声明的其他情况：
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购代理机构要求出示的有关证明文件。
电      话：
传      真：
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
十五、制造厂家授权书（如需）
（代理商响应时提供）
采购代理机构：
我单位（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按（国家/地区/名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）以我单位制造的（设备名称）进行（项目名称）采购活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：    年    月    日至    年    月    日。
我方于    年    月    日签署本文件，（供应商名称）于    年    月    日接受此文件，以此为证。
供应商名称（公章）：        制造商名称（公章）：

授权代表职务和部门：        签字人职务和部门：

授权代表（签名）：          签字人（签名）：
十六、资格证明文件
提供第一章第二款资格要求的资格证明文件。
十七、报价技术文件
由供应商自行编制，目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。
以下内容仅供参考，格式自拟。
1、项目规划及培训安排方案；
2、团队情况；
3、培训咨询模式设置；
4、重、难点分析及应对措施；
5、进度控制；
6、服务质量保证等。
十八、中小企业声明函（货物）（若符合）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                
日            期：                
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）
十九、监狱企业证明文件（若符合）
供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。

磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
二十、残疾人福利性单位声明函（若符合）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
本单位授权（供应商）参加（采购人）的_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、供应商所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。
2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
3、如以联合体方式参与本项目响应的供应商，则应由联合体双方签字盖章。
制造商（盖章）：
制造商法定代表人（签字）：
磋商供应商法定代表人（签字）：
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二十一、节能环保产品证明材料（若符合）
项目名称：
项目编号：
（1）节能产品：
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	属强制采购或优先采购

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）环保产品：
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商所提供产品如为节能环保产品，则应按本磋商文件第四章“政策支持”提供相关证明材料，并将节能、环保产品分别列入上表中，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
二十二、资格条件承诺函（如为联合体响应，则联合体双方均需满足）
（磋商供应商应在此基础上，根据本单位实际情况进行声明）
采购人和采购代理机构：
我方在此声明，我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录且无纳税、社保的失信记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

（六）与其他参加该项目同一合同项下政府采购的供应商负责人不是同一人，且与其他参加该项目同一合同项下政府采购的供应商不存在直接控股关系或管理关系；未参与该项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

若有虚假，一经查实，我单位承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。
特此声明！
磋商供应商法定代表人（签字）：
磋商供应商授权代表（签字）：
磋商供应商名称（盖章）：
时                  间：    年    月    日
二十三、参加本次政府采购活动前3年内发生诉讼及仲裁情况表
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 
注：发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与经营活动有关的案件，不包括调解结案的案件。与经营活动有关，但尚未裁决或终审判决的案件请单独另附《情况说明》（说明内容：案件当事人、基本案情）。

二十四、磋商供应商认为应该提交的其它文件（格式自拟）
